Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в 2012 г.

| № п/п | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Наименование работ | Снижение надежности/ отключение потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Февраль |  |  |  |
| 1 | 11.02.12г. | 11.02.2012г | Ремонт II секции на ТП-11 | Снижение надежности |
| 2 | 16.02.2012г. | 17.02.2012г. | Замена разъединителя и профилактика пожарной сигнализации на ТП-5 | Снижение надежности |
|  | Март |  |  |  |
| 3 | 14.03.2012г. | 15.03.2012г. | Ремонтные работы на Ф. 201 п/ст № 1143 | Снижение надежности |
| 4 | 20.03.2012г. | 23.03.2012г. | Ремонт на III секции п/ст № 1143 | Снижение надежности |
| 5 | 27.03.2012г. | 30.03.2012г. | Ремонтно-профилактические работы на трансформаторах № 4 и № 5 п/ст № 1142 | Снижение надежности |
| 6 | 31.03.2012г. | 31.03.2012г. | Ремонтно-профилактические работы на ТП-6 | Снижение надежности |
|  | Апрель |  |  |  |
| 7 | 04.04.2012г. | 06.04.2012г. | Ремонтно-профилактические работы на фидерах 206, 207 п/ст № 1143 | Снижение надежности |
| 8 | 02.04.2012г. | 16.04.2012г. | Ремонтно-профилактические работы на Ф. 201 п/ст № 1143 | Снижение надежности |
| 9 | 09.04.2012г. | 12.04.2012г. | Ремонтно-профилактические работы на фидерах 206, 207 п/ст № 1143 | Снижение надежности |
| 10 | 11.04.2012г. | 14.04.2012г. | Ремонтно-профилактические работы на II секции п/ст № 1146 | Снижение надежности |
| 11 | 16.04.2012г. | 19.04.2012г. | Ремонтно-профилактические работы на I секции п/ст № 1146 | Снижение надежности |
|  | Май |  |  |  |
| 12 | 24.05.2012г. | 25.04.2012г. | Ремонтно-профилактические работы на II и III секциях ТП-5 | Снижение надежности |
| 13 | 23.05.2012г. | 24.05.2012г. | Ремонтно-профилактические работы в электрощитовой № 11 | Снижение надежности |
|  | Июнь |  |  |  |
| 14 | 06.06.2012г. | 08.06.2012г. | Ремонтно-профилактические работы на п/ст № 1142 | Снижение надежности |
| 15 | 09.08.2012г. | 10.08.2012г. | Ремонт фидера 129 на п/ст № 1142 | Снижение надежности |
|  | Август |  |  | Снижение надежности |
| 16 | 27.08.2012г. | 28.08.2012г | Ремонтно-профилактические работы на вводном автомате трансформатора № 2 п/ст 1143 | Снижение надежности |
|  | Сентябрь |  |  |  |
| 17 | 07.09.2012г. | 07.09.2012г. | Ремонтные работы на Ф-205 п/ст 1143 | Снижение надежности |
|  | Октябрь |  |  |  |
| 18 | 23.10.2012г | 24.10.2012г. | Ремонтно-профилактические работы на трансформаторах № 2, №3 п/ст 1143 | Снижение надежности |
|  | Ноябрь |  |  |  |
| 19 | 01.11.2012г | .01.11.2012г | Ремонтно-профилактические работы на трансформаторе № 1 п/ст 1143 | Снижение надежности |
|  | Декабрь |  |  |  |
| 20 | 06.12.2012г | 07.12.2012г | Ремонтно-профилактические работы на РУ-6кВ секция №1, п/ст № 1143 | Снижение надежности |