Данные об аварийных отключениях за 2013 г.

- Обесточивание потребителей:

19.03.2013 г. с 13 час. 22 мин. по 15 час. 45 мин.  Из-за технологического нарушения на ПС Р-7 ЦЭС «Ростовэнерго»  произошло аварийное отключение 2СШ-6кВ, 1СШ-6кВ в это время была отключена и находилась в ремонте.

14.11.2013г. в 00час. 01мин. при производстве работ по наладке РЗ 6 кВ п/ст № ТП-1143 произошло  отключение питания из-за выхода из строя блока РЗ ТН-1.

26.12.2013 г. с 14 час. 25 мин. по 16 час. 06 мин.  из-за технологического нарушения на ПС Р-7 ЦЭС «Ростовэнерго»  произошло аварийное отключение 2СШ-6кВ, в том числе КЛ-6 кВ №708 и 716.

- Посадки напряжения:

28.01.2013 г. в 11 час. 21 мин. произошло аварийное отключение КЛ-6кВ на ПС Р-7 ЦЭС «Ростовэнерго». Длительность посадки 0,2 секунды.

18.02.2013 г. техническое нарушение – короткое замыкание на ПС Р-7 ЦЭС «Ростовэнерго».  Длительность посадки 0,2 секунды.

15.10.2013 г. в 12 час. 55 мин. произошло аварийное отключение ВЛ 110 кВ «Р4-Р17-Р7-Р40» с неуспешным АПВ, в результате чего произошла посадка напряжения  на ПС Р-7 ЦЭС «Ростовэнерго». Длительность посадки 0,2 секунды.

25.10.2013г. В 16 час. 33 мин. произошло аварийное отключение кабельной линии    6 кВ, принадлежащей ОАО «Донэнерго», в результате чего произошла посадка напряжения на ПС Р-7. Длительность посадки 0,4 секунды.

27.10.2013 г. в 18 час. 16 мин. произошло аварийное отключение КЛ-6 кВ № 726 в результате произошла посадка напряжения  на ПС Р-7 ЦЭС «Ростовэнерго».  Длительность посадки 0,2 секунды.