Данные об аварийных отключениях за 1 полугодие 2013 года

- Обесточивание потребителей:

19.03.2013 г. с 13 час. 22 мин. по 15 час. 45 мин.  Из-за технологического нарушения на ПС Р-7 ЦЭС «Ростовэнерго»  произошло аварийное отключение 2СШ-6кВ, 1СШ-6кВ в это время была отключена и находилась в ремонте.

- Посадки напряжения:

28.01.2013 г. в 11 час. 21 мин. произошло аварийное отключение КЛ-6кВ на ПС Р-7 ЦЭС «Ростовэнерго». Длительность посадки 0,2 секунды.

18.02.2013 г. техническое нарушение – короткое замыкание на ПС Р-7 ЦЭС «Ростовэнерго».  Длительность посадки 0,2 секунды.