Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов  ООО «Горизонт-Энерго» за 2014 год

| № п/п | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Январь |  |  |
| 1 | 16.01.2014г. | 18.02.2014г. | Капитальный ремонт РУ-0,4 кВ ТП-7 (ТП-1146) |
| 2 | 17.01.2014г. | 17.01.2014г. | Ремонт концевой кабельной муфты и подключение КЛ на банк «Центр-Инвест» |
| 3 | 17.01.2014г. | 17.01.2014г. | Ремонт концевой кабельной муфты и подключение КЛ на ООО «ДНС-Юг» |
|  | Февраль |  |  |
| 1 | 11.02.2014г. | 13.02.2014г. | Ремонтно-профилактические работы на ВРУ 129/232 и ПП 129А цоколя здания литер АК. |
| 2 | 19.02.2014г. | 19.03.2014г. | Капитальный ремонт РУ-0,4 кВ ТП-7 (ТП-1146)-секция №1 |
| 3 | 21.02.2014г. | 28.02.2014г. | Установка счётчиков электрической энергии на ТП-2 |
| 4 | 25.02.2014г. | 05.03.2014г. | Установка счётчиков электрической энергии на ТП-1 |
| 5 | 26.02.2014г. | 05.03.2014г. | Капитальный ремонт РУ-0,4 кВ ТП-7 (ТП-1146)-секция №1 |
|  | Март |  |  |
| 1 | 12.03.2014г. | 12.03.2014г. | Установка счётчиков электрической энергии на ТП-5 |
| 2 | 19.03.2014г. | 21.04.2014г. | Капитальный ремонт РУ-0,4 кВ ТП-7 (ТП-1146) |
| 3 | 24.03.2014г. | 28.03.2014г. | Ремонтно-профилактические работы на ТП-2 согласно ППР. |
|  | Апрель |  |  |
| 1 | 01.04.2014г. | 10.04.2014г. | Ремонтно-профилактические работы на ТП-1. Ремонт системы секционирования. |
| 2 | 10.04.2014г. | 11.04.2014г. | Ремонтно-профилактические работы на ТП-5 |
| 3 | 09.04.2014г. | 10.04.2014г. | Капитальный ремонт РУ-0,4 кВ ТП-7 (ТП-1146)-секция №1 |
| 4 | 15.04.2014г. | 18.04.2014г. | Ремонтно-профилактические работы на ТП-6 |
| 5 | 16.04.2014г. | 17.04.2014г. | Замена счётчиков электрической энергии на ТП-4 |
| 6 | 24.04.2014г. | 23.05.2014г. | Капитальный ремонт РУ-0,4 кВ ТП-7 (ТП-1146)-секция №2 |
|  | Май |  |  |
| 1 | 06.05.2014г. | 06.06.2014г. | Капитальный ремонт релейной защиты на РУ-6 кВ ТП-7 (ТП-1146) |
| 2 | 05.05.2014г. | 07.05.2014г. | Капитальный ремонт РУ-0,4 кВ ТП-7 (ТП-1146)-секция № 2 |
| 3 | 19.05.2014г. | 22.05.2014г. | Ремонтно-профилактические работы на ТП-2 |
| 4 | 23.05.2014г. | 24.06.2014г. | Капитальный ремонт РУ-0,4кВ ТП-7 (ТП-1146)- секция № 2 |
|  | Июнь |  |  |
| 1 | 04.06.2014г. | 04.06.2014г. | Ремонтно-восстановительные работы на РУ-0,4кВ ТП-6 |
| 2 | 09.06.2014г. | 11.06.2014г. | Капитальный ремонт РЗ-6 кВ ТП-7 (ТП-1146) |
| 3 | 18.06.2014г. | 20.06.2014г. | Капитальный ремонт РЗ-6 кВ ТП-7 (ТП-1146) |
| 4 | 24.06.2014г. | 26.06.2014г. | Капитальный ремонт РЗ-6кВ ТП-7 (ТП-1146) |
| 5 | 26.06.2014г. | 27.06.2014г. | Ремонтно-восстановительные работы на ТП-6 РУ-0,4 кВ. Установка АВР |
|  | Июль |  |  |
| 1 | 16.07.2014г. | 16.07.2014г. | Ремонтно-профилактические работы на ТП-4. Ремонт ВВ-0,4кВ ТС-1. |
| 2 | 24.07.2014г. | 24.07.2014г. | Ремонтно-профилактические работы в электрощитовой № 1 |
|  | Август |  |  |
| 1 | 05.08.2014г. | 06.08.2014г. | Ремонтно-профилактические работы на ТП-2 РУ-0,4 кВ фидер 209 |
| 2 | 06.08.2014г. | 09.08.2014г | Ремонтно-профилактические работы на ТП-2, РУ-0,4 кВ, фидера 238, 246. |
| 3 | 08.08.2014г. | 08.08.2014г. | Ремонтно-профилактические работы на ТП-4. Ремонт ВВ-0,4кВ ТС-1. |
| 4 | 08.08.2014г. | 08.08.2014г. | Ремонтно-профилактические работы на силовом трансформаторе №5 ТП-1 (ТП- 1142 ). |
| 5 | 15.08.2014г. | 15.08.2014г. | Ремонтно-профилактические работы на ТП-2 РУ-0,4 кВ фидера 208, 209, 212, 213. |
|  | Сентябрь |  |  |
| 1 | 02.09.2014г. | 02.09.2014г. | Ремонтно-профилактические работы на ТП-1 РУ-0,4 кВ , установка СВ между III и II, кратковременные отключения участков сети до 3-х мин. |
| 2 | 02.09.2014г. | 03.09.2014г. | Ремонтно-профилактические работы на ТП-1 (ТП-1142) установка СВ между III и II, |
| 3 | 08.09.2014г. | 09.09.2014г. | Ремонтно-профилактические работы на ТП-1 (ТП-1142), установка СВ между III и II, |
| 4 | 15.09.2014г. | 19.09.2014г. | Ремонтно-профилактические работы на силовом трансформаторе №5, ТП-1 (ТП-1142). |
| 5 | 17.09.2014г. | 01.10.2014г. | Ремонтно-профилактические работы на ТП-6, установка АВР |
| 6 | 23.09.2014г. | 24.09.2014г. | Ремонтно-профилактические работы на ТП-1 (ТП-1142) в электрощитовой № 11 |
| 7 | 23.09.2014г. | 23.09.2014г. | Ремонтно-профилактические работы на ТП-6, кратковременные отключения участков сети до 3-х мин. |
| 8 | 26.09.2014г. | 29.09.2014г. | Ремонтно-профилактические работы на ТП-6, установка АВР |
|  | Октябрь |  |  |
| 1 | 06.10.2014г. | 27.10.2014г. | Ремонтно-профилактические работы на ТП-5, замена вводного автоматического выключателя ввода № 1 |
| 2 | 07.10.2014г. | 13.10.2014г. | Ремонтно-профилактические работы на ТП-5, фидера 511-518. |
|  | Ноябрь |  |  |
| 1 | 27.10.2014г. | 15.11.2014г. | Ремонтно-профилактические работы на ТП-5, замена вводного автоматического выключателя ввода № 2 |
| 2 | 07.11.2014г. | 07.11.2014г. | Ремонтно-профилактические работы на ТП-3 РУ-0,4 кВ, установка АВР |
| 3 | 11.11.2014г. | 11.11.2014г. | Ремонтно-профилактические работы на ТП-3 РУ-0,4 кВ, фидера 301-319. Установка АВР. |
| 4 | 12.11.2014г. | 12.11.2014г. | Ремонтно-профилактические работы в корпусе № 5, кратковременные отключения участков сети продолжительностью до 3-х мин. Ремонт участков КЛ. |
| 5 | 14.11.2014г. | 14.11.2014г. | Ремонтно-профилактические работы на ТП-5 фидера 501-506, 511-518. Установка АВР. |
| 6 | 28.11.2014г. | 28.11.14 | Ремонтно-профилактические работы на ТП-5 фидера 501-506. Установка АВР. |
|  | Декабрь |  |  |
| 1 | 08.12.2014г. | 10.12.2014г. | Перенос КЛ из зоны строительства фидера 228, 244, 223, 233, 222. |
| 2 | 11.12.2014г. | 11.12.2014г. | Ремонтно-профилактические работы на ТП-1 (ТП-1142). ТО силовых трансформаторов №№ 4, 5. |