Данные о ремонте

электросетевого  оборудования ООО «Горизонт-Энерго» за 2015г.

| № п/п | Месяц | Наименование | Дата вывода | Дата ввода | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Январь | Оборудование в ремонт не выводилось |  |  |  |
| 2 | Февраль | ТП-4 Ф 402, Ф 406 | 02.02.15 | 02.02.15 | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-4 Ф 403/1 Ф 408/1 | 04.02.15 | 04.02.15 | Абоненты переведены на резервные фидера |
| 3 | Март | ТП-7 Связь КЛ 6кВ ТП-7 - ТП-5 | 05.03.15 | 06.04.15 | Абоненты переведены на резервные фидера |
| 4 | Апрель | ТП-1 ТО силовых трансформаторов № 1, №2, №3 | 21.04.15 | 30.04.15 | Абоненты переведены на резервные фидера |
| 5 | Май | ТП-1 ТО силовых трансформаторов №4, №5. | 12.05.15 | 16.05.15 | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-2 ТО силовых трансформаторов № 1, №2, №3 | 18.05.15 | 30.05.15 | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-7 ТО силовых трансформаторов № 1, №2 | 26.05.15 | 29.05.15 | Абоненты переведены на резервные фидера |
| 6 | Июнь | ТП-6 ТО силовых трансформаторов № 1, №2 | 01.06.15 | 17.06.15 | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТО УУ ТП-6, ТП-4, ТП-11, ТП-2, ТП-1, ТП-7 | 15.06.15 | 25.06.15 | Без отключения абонентов. |
| 7 | Июль | ТП-5, ТП-7, ТП-11 ТО. Замена узлов учёта | 27.07.15 | 31.07.15 | Без отключения абонентов. |
|  |  | ТП-3 Замена разрядников и вакуумного выключателя | 14.07.15 | 18.07.15 | Абоненты переведены на резервные фидера |
| 8 | Август | ТП-7, ТП-11 Замена узлов учёта | 12.08.15г | 25.08.15г. | Абоненты переведены на резервные фидера |
| 9 | Сентябрь | ТП-7 Чистка изоляции, ТО I секции РУ-6 кВ | 01.09.15г. с 08-00час. | 01.09.15г. до 17-00час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-7 Чистка изоляции, ТО II секции РУ-6 кВ | 02.09.15г. с 10-00час. | 02.09.15г. до 18-00час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-7 Чистка изоляции, протяжка, регулировка разъединителей, ремонт управления в/в автоматов, ТП-7→ ТП-2 II секции РУ-6 кВ | 03.09.15г. с 10-00час. | 03.09.15г. до 17-00час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-2 Чистка изоляции, протяжка, регулировка разъединителей I секции РУ-6 кВ | 10.09.15г. с 23-00час. | 11.09.15г. до 06-00час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-1 Чистка изоляции, протяжка, регулировка разъединителей I секции РУ-6 кВ | 11.09.15г. с 23-00час. | 12.09.15г. до 08-00час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-4 ТО силового трансформатора №1, РУ-0,4 кВ. | 14.09.15г. с 11-00час. | 14.09.15г. до 17-00час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-4 ТО силового трансформатора №2, РУ-0,4 кВ | 18.09.15г. с 23- 00час. | 19.09.15г. до07-00час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-6 ТО силового трансформатора №1, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | 29.09.15г. | 30.09.15г. | Абоненты переведены на резервные фидера |
| 10 | Октябрь | ТП-6 ТО силового трансформатора №2, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | 30.09.15г. с 23- 00час. | 01.10.15г. до 06-00час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-1 Монтаж релейной защиты на I секции 6кВ.ТН №1 | 06.10.15г. | 16.10.15г. |  |
|  |  | ТП-1 Монтаж релейной защиты на I I секции 6кВ.ТН | 19.10.15г. | 23.10.15г. |  |
|  |  | ТП-1 Опробование системы АВР. | 23.10.15г. с 06-30час. | 23.10.15г. до 07-30час. |  |
| 11 | Ноябрь | ТП-3 Монтаж релейной защиты на I секции 6кВ.ТН №1 | 05.11.15г. | 12.11.15г. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-3 Монтаж релейной защиты на I I секции 6кВ.ТН | 16.11.15г. | 20.11.15г. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-7 Чистка изоляции, ТО I секции РУ-0,4 кВ | 17.11.15г. с 23-00час. | 18.11.15г. до 06-00час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-7 Чистка изоляции, ТО II секции РУ-0,4 кВ | 12.11.15г. с 23-00час. | 13.11.15г. до 06-00час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-2 РУ-6 кВ, яч.11 Замена блок-контактов цепей управления оперативного питания | 18.11.15г. с 08-00 час. | 19.11.15г. до 08- 00 час | Абоненты переведены на резервные фидера |
| 12 | Декабрь | ТП-3 Опробование системы АВР. | 02.12.15г. с 06-00час. | 02.12.15г. до 06-10час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-2 Замена водной ячейки РУ-0,4 кВ, I секция | 11.12.2015г. с 08-00час | 31.12.2015г. до 08-00час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-2 Замена трансформаторов тока РУ-6 кВ, яч. 9 | 20.12.2015г. с 08-00 час. | 21.12.2015г. до 08-00 час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-1 Замена трансформаторов тока РУ-6 кВ, яч. 4, 2 | 21.12.2015г. с 23-00 час. | 26.12.2015г. до 17-00 час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-7 Замена трансформаторов тока РУ-6 кВ, яч. 3 | 26.12.2015г. с 08-00 час. | 27.12.2015г. до 08-00 час. | Абоненты переведены на резервные фидера |