Данные о ремонте

электросетевого  оборудования ООО «Горизонт-Энерго» за 2018г.

| № п/п | Месяц | Наименование | Дата вывода | Дата ввода | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Январь | ТП-2 Перекладка кабелей. | 19.01.2018г. с 08 час | 19.01.2018г. до 09-30 час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-2 Перекладка кабелей. | 31.01.2018г. с 08 час | 01.02.2018г. до 08час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
| 2 | Февраль | ТП-1 РУ-0,4 кВ I и III секции Ремонтно - профилактические работы | 12.02.2018г. с 08 -30час | 14.02.2018г. до 09час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
| 3 | Март | ТП-1 РУ-0,4 кВ I секция Ремонтно - профилактические работы | 15.03.2018г. с 08 -00час | 16.03.2018г. до 23-00час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-1 РУ-0,4 кВ II секция Ремонтно - профилактические работы | 20.03.2018г. с 08 -00час | 21.03.2018г. до 23-00час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-1 2КТП-1000, тр-р № 4 Ремонтно - профилактические работы | 27.03.2018г. с 08 -00час | 28.03.2018г. до 23-00час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-1 2КТП-1000, тр-р № 5 Ремонтно - профилактические работы | 29.03.2018г. с 08 -00час | 30.03.2018г. до 23-00час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
| 4 | Апрель | ТП-2 РУ-0,4 кВ II секция Ремонтно - профилактические работы | 05.04.2018г. с 23 -00час | 06.04.2018г. до 06-00час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-2 РУ-0,4 кВ III секция Ремонтно - профилактические работы | 09.04.2018г. с 23 -00час | 10.04.2018г. до 06-00час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-3 РУ-0,4 кВ I секция Ремонтно - профилактические работы | 12.04.2018г. с 08 -00час | 13.04.2018г. до 23-00час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
| 4 | Апрель | ТП-4 РУ-0,4 кВ I секция Ремонтно - профилактические работы | 19.04.2018г. с 08 -00час | 20.04.2018г. до 23-00час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-4 РУ-0,4 кВ II секция Ремонтно - профилактические работы | 23.04.2018г. с 08 -00час | 24.04.2018г. до 23-00час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-5 РУ-0,4 кВ III секция Ремонтно - профилактические работы | 25.04.2018г. с 23 -00час | 26.04.2018г. до 08-30час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
| 5 | Май | ТП-6 РУ-0,4 кВ I секция Ремонтно - профилактические работы | 07.05.2018г. с 23 -00час | 08.05.2018г. до 08-00час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-6 РУ-0,4 кВ II секция Ремонтно - профилактические работы | 10.05.2018г. с 23 -00час | 11.05.2018г. до 08-00час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-7 РУ-0,4 кВ I секция Ремонтно - профилактические работы | 14.05.2018г. с 23 -00час | 15.05.2018г. до 08-00час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-7 РУ-0,4 кВ II секция Ремонтно - профилактические работы | 17.05.2018г. с 23 -00час | 18.05.2018г. до 08-00час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-2 РУ-0,4 кВ электрощитовая 12 Ремонтно - профилактические работы | 16.05.2018г. с 06 -00час | 16.05.2018г. до 09-30час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-11 РУ-0,4 кВ I и II секции Ремонтно - профилактические работы | 22.05.2018г. с 23 -00час | 23.05.2018г. до 06-00час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-5 РУ-0,4 кВ I и II секции Ремонтно - профилактические работы | 24.05.2018г. с 23 -00час | 25.05.2018г. до 06-00час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-5 РУ-0,4 кВ III секции Ремонтно - профилактические работы | 29.05.2018г. с 23 -00час | 30.05.2018г. до 06-00час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
| 5 | Май | ТП-3 РУ-0,4 кВ II секция Ремонтно - профилактические работы | 30.05.2018г. с 08 -00час | 31.05.2018г. до 09-30час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
| 6 | Июнь | ТП-1 РУ-6кВ, I cекция, Техническое обслуживание | 04.06.2018г. с 08-00час. | 08.06.2018г. до 17-00час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-1 РУ-6кВ, II cекция, Техническое обслуживание | 11.06.2018г. с 08-00час. | 15.06.2018г. до 17-00час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-2 РУ-6кВ, I cекция, Техническое обслуживание | 18.06.2018г. с 08-00час. | 22.06.2018г. до 17-00час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-2 РУ-6кВ, II cекция, Техническое обслуживание | 25.06.2018г. с 08-00час. | 29.06.2018г. до 17-00час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
| 7 | Июль | ТП-3 РУ-6кВ, I cекция, Техническое обслуживание | 02.07.2018г. с 08-00час. | 06.07.2018г. до 17-00час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-3 РУ-6кВ, II cекция, Техническое обслуживание | 09.07.2018г. с 08-00час. | 13.07.2018г. до 17-00час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-4 РУ-6кВ, I cекция, Техническое обслуживание | 16.07.2018г. с 08-00час. | 20.07.2018г. до 17-00час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-4 РУ-6кВ, II cекция, Техническое обслуживание | 21.07.2018г. с 08-00час. | 27.07.2018г. до 17-00час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
| 8 | Август | ТП-6 РУ-6кВ, I cекция, Техническое обслуживание | 02.08.2018г. с 08-00час. | 06.08.2018г. до 17-00час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-6 РУ-6кВ, II cекция, Техническое обслуживание | 09.08.2018г. с 08-00час. | 13.08.2018г. до 17-00час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-7 РУ-6кВ, I cекция, Техническое обслуживание | 16.08.2018г. с 08-00час. | 20.08.2018г. до 17-00час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-7 РУ-6кВ, II cекция, Техническое обслуживание | 21.08.2018г. с 08-00час. | 27.08.2018г. до 17-00час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
| 9 | Сентябрь | ТП-11 РУ-6кВ, I cекция, Техническое обслуживание | 02.09.2018г. с 08-00час. | 06.09.2018г. до 17-00час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-11 РУ-6кВ, II cекция, Техническое обслуживание | 09.09.2018г. с 08-00час. | 13.09.2018г. до 17-00час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
| 10 | Октябрь | ТП-5 РУ-0,4кВ, I cекция, II cекция, Техническое обслуживание | 01.10.2018г. с 08-00час. | 10.10.2018г. до 17-00час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-6 РУ-6кВ, 0,4кВ, I cекция, Техническое обслуживание | 15.10.2018г. с 08-00час. | 19.10.2018г. до 17-00час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-6 РУ-6кВ, 0,4кВ, II cекция, Техническое обслуживание | 22.10..2018г. с 08-00час. | 26.10.2018г. до 17-00час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
| 11 | Ноябрь | ТП-11 РУ-0,4кВ, I cекция, II cекция, Техническое обслуживание | 05.11.2018г. с 08-00час. | 09.11.2018г. до 17-00час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-7 РУ-6кВ, 0,4кВ, I cекция, Техническое обслуживание | 12.11.2018г. с 08-00час. | 16.11.2018г. до 17-00час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-7 РУ-6кВ, 0,4кВ, II cекция, Техническое обслуживание | 19.11.2018г. с 08-00час. | 23.11.2018г. до 17-00час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-6, ТП-7, РУ-6 кВ. Техническое обслуживание | 14.11.2018г с 08-00час. | 28.11.2018г .до 17-00час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
| 12 | Декабрь | ТП-1, РУ-6 кВ, 0,4 кВ Техническое обслуживание | 01.12.2018г с 08-00час. | 28.12.2018г .до 17-00час. | Абоненты переведены на резервные фидера |