Программа снижения потерь электроэнергии на 2019 г.

ООО «Горизонт-Энерго»

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственная служба | Объем мероприятий | Годовое снижение потерь электроэнергии от внедрения мероприятий, тыс..кВт.ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  | 2019 год |
| 1 | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя трансформаторами 20 кВ и ниже | 2019 | 2019 | энергослужба | 4 | 3,996 |
| 1.2 | Выравнивание нагрузок фаз в электросетях 0,38 кВ | 2019 | 2019 | энергослужба | 2 | 0 |
| 1.3 | Сокращение продолжительности ремонта основного оборудования электростанций и сетей:линий 20 кВ и ниже трансформаторов 20 кВ и ниже комплексных ремонтов оборудования распределительных устройств:ячеек, шин и др. 20 кВ и ниже | 2019 | 2019 | энергослужба | - | - |
| 1.4 | Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций | 2019 | 2019 | энергослужба | 8 | 2,2 |
| 1.5 | Стимулирование потребителей электроэнергии к выравниванию графиков нагрузок | 2019 | 2019 | энергослужба | - | - |
| 1.6 | Выявление хищений электроэнергии в результате проведения рейдов | 2019 | 2019 | энергослужба | - | - |
| 2 | Технические мероприятия | 2019 | 2019 |  |  |  |
| 2.1 | Замена недогруженных силовых трансформаторов | 2019 | 2019 |  |  |  |
| 3 | Совершенствование систем расчетного и технического учета | 2019 | 2019 | энергослужба | - | - |
| 3.1 | Проведение поверки и калибровки электросчетчиков с просроченными сроками: Пломбирование электросчетчиков клеммных крышек | 2019 | 2019 | энергослужба | - | - |
| 3.2 | Установка электросчетчиков повышенных классов точности: коммерческого учета трехфазных однофазных технического учета трехфазных однофазных | 2019 | 2019 | энергослужба | - | - |
| 3.3 | Составление и анализ небалансов электроэнергии по подстанциям и электростанциям | 2019 | 2019 | энергослужба | 12 | 0 |
| 4 | Всего: |  |  |  | 26 | 6,196 |
| 4.1 | СПРАВОЧНО: Всего в процентах от фактических потерь электроэнергии |  |  |  |  | 0,09 |
| 4.2 | СПРАВОЧНО: Всего в процентах от отпуска электроэнергии в сеть |  |  |  |  | 0,0058 |