Данные об аварийных отключениях за 2012 год

- Обесточивание потребителей:

21.02.2012 г. с 6-02 до 7-20 отключение городской подстанции ПС Р-7 ЦЭС «Ростовэнерго».

Причина: в 6-02 отключение II с.ш. 6 кВ при отключенной I с.ш. для планового профилактического обслуживания.

19.09.2012 г.  отключение МВ-6кВ Т-1. Отключение КЛ-727,709  с 23 ч. 15 мин. до 23 ч. 36 мин.

- Посадки напряжения:

14.06.2012 г. 17-26; 17.01.2012 г. 06-20; 21.6.2012 г. 14-53; 15.01.2012 г. 08-25; Причины: короткие замыкания и аварийные отключения, связанные с метеорологическими явлениями с посадками напряжения в прилегающих сетях на время действия РЗиА.

24.08.2012 г. аварийное отключение ВЛ-110 кВ с повреждением оборудования. Длительность посадки 0,2 секунды.

04.10.2012 г. аварийное отключение в 16ч. 27 мин. и в 16 ч. 28 мин. Причина- короткое замыкание на ПС Р-7 ЦЭС «Ростовэнерго».  Длительность посадки 0,2 секунды.