Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

за  2013 г.

| № п/п | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Наименование работ | Снижение надежности/ отключение потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Январь |  |  |  |
| 1 | 12.01.13 | 12.01.2013г | Ремонтно-профилактические работы на РУ-6кВ секция №2, яч. №2 п/ст № 1143 | Снижение надежности |
|  | Февраль |  |  |  |
| 2 | 06.02.2013г | 06.02.2013г | ТП-5.Испытание вводного автомата РУ-04кВ ввод №1, №2, ввод тр-ра | Снижение надежности |
| 3 | 07.02.2013г | 07.02.2013г | ТП-11 .Испытание вводного автомата РУ-04кВ ввод №1, №2 | Снижение надежности |
| 4 | 26.02.2013г | 26.02.2013г | Забор трансформаторного масла , тр-ры №1, №2, №3 п/ст № 1142 | Снижение надежности |
| 5 | 27.02.2013г | 27.02.2013г | Ремонтно-профилактические работы на РУ-6кВ секция №2, п/ст № 1143 | Снижение надежности |
|  | Апрель |  |  |  |
| 6 | 22.04.2013г | 25.04.2013г | Ремонтно-профилактические работы на трансформаторах № 1, №2,№3, №4, №5 п/ст 1142 | Снижение надежности |
|  | Май |  |  |  |
| 7 | 23.05.2013г | 29.05.2013г | Ремонтно-профилактические работы на вводе №1, ТП-5 | Снижение надежности |
|  | Июнь |  |  |  |
| 8 | 28.06.2013г | 10.07.2013г | Ремонтно-профилактические работы на вводе №1 ТП-11 | Снижение надежности |
|  | Июль |  |  |  |
| 9 | 30.07.2013г. | 31.07.2013г. | Ремонтно-профилактические работы на ВРУ 129/232 и ПП цоколя | Снижение надежности |
|  | Август |  |  |  |
| 10 | 23.08.2013 | 24.08.2013г. | Ремонтно-профилактические работы на II секции 6 кВ п/ст № ТП-1444. | Снижение надежности |
| 11 | 23.08.2013 | 23.08.2013 | Ремонтные работы на Ф.211, Ф.221 п/ст ТП-1143. | Снижение надежности |
|  | Сентябрь-Ноябрь |  |  |  |
| 12 | 23.09.2013г. | 22.11.2013г. | Ремонтные работы по замене релейной защиты на п/ст 1143. | Снижение надежности |
|  | Ноябрь |  |  |  |
| 13 | 21.11.2013г | 31.12.2013г. | Ремонт РУ-0,4 кВ п/ст № ТП-1146. | Снижение надежности |
|  | Декабрь |  |  |  |
| 14 | 10.12.2013г. | 10.12.2013г. | Ремонтные работы на Ф. 601 п/ст ТП-6. | Снижение надежности |