Данные о ремонте

электросетевого  оборудования ООО «Горизонт-Энерго» за 2016г.

| № п/п | Месяц | Наименование | Дата вывода | Дата ввода | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Январь | ТП-2 Замена трансформаторов тока в РУ-6 кВ яч. 5 силового трансформатора № 1 | 19.01.2016г. с 08-00 час. | 23.01.2016г. до 08-00 час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-2 Замена трансформаторов тока в РУ-6 кВ яч.6 силового трансформатора № 3 | 27.01.2016г. с 08-00 час. | 30.01.2016г. до 08-00 час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-2 Замена высоковольтного кабеля от РУ-6 кВ яч.5 до силового трансформатора № 1 | 19.01.2016г. с 08-00 час. | 23.01.2016г. до 08-00 час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-2 Замена высоковольтного кабеля от РУ-6 кВ яч.6 до силового трансформатора № 3 | 27.01.2016г. с 08-00 час. | 30.01.2016г. до 08-00 час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
| 2 | Февраль | Оборудование в ремонт не выводилось |  |  |  |
| 3 | Март | ТП-2 ТО силового трансформатора №2 | 29.03.2016г. с 23-00 час. | 30.03.2016г. до 03-00час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-11 ТО силовых трансформаторов №№1, 2 | 28.03.2016г. с 17-00час. | 28.03.2016г. до 20-00час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-4 ТО силовых трансформаторов №№1, 2 | 30.03.2016г. с 15-20 час. | 30.03.2016г. до 23-30час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
| 4 | Апрель | ТП-3 Работа по снижению шума в кабинах силовых трансформаторов №№1, 2 | 04.04.2016г. с 08час. | 20.04.2016г. до 18-00час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-3 ТО силового трансформатора №1 | 22.04.2016г. с 08час. | 22.04.2016г. до 18-00час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-3 ТО силового трансформатора №2 | 19.04.2016г. с 08час. | 21.04.2016г. до 18-00час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
| 5 | Май | ТП-2 Реконструкция I секции 0,4 кВ, Замена силовых трансформаторов ТС1, ТС3 1600 кВА на ТС1, ТС3 2500 кВА. | 23.05.2016г с 10 час. | 01.06.2016г до 10 час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
| 6 | Июнь | ТП-2 Ремонт I, II, III секций 0,4 кВ. | 03.06.2016г с 08 час. | 13.06.2016г до 10 час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-2 Ремонт I, II, III секций 0,4 кВ. | 17.06.2016г с 08 час. | 27.06.2016г до 10 час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-7 Гарантийный ремонт силового трансформатора №1. | 23.06.2016г с 08 час. | 30.06.2016г до 10 час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
| 7 | Июль | ТП-4 I секция ТО РУ-0,4 кВ | 22.07.2016г с 05час. | 22.07.2016г до 07час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-4 II секция ТО РУ-0,4 кВ | 20.07.2016г с 23час. | 21.07.2016г до 07час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-4 Установка вентиляторов в трансформаторных кабинах | 22.07.2016г с 08 час. | 24.07.2016г до 17 час. | Абоненты переведены на резервный трансформатор |
|  |  | ТП-2 Установка вентиляторов в трансформаторных кабинах | 27.07.2016г с 09 час. | 29.07.2016г до 17 час. | Абоненты переведены на резервный трансформатор |
| 8 | Август | ТП-1 Замена трансформаторов тока РУ-0,4 кВ | 10.08.2016г с 23 час. | 11.08.2016г до 08 час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-2 Замена трансформаторов тока РУ-0,4 кВ | 11.08.2016г с 09 час. | 24.08.2016г до 17 час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-5 Замена трансформаторов тока РУ-0,4 кВ | 19.08.2016г с 08 час. | 25.08.2016г до 08 час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-4 Замена трансформаторов тока РУ-0,4 кВ | 27.08.2016г с 03 час. | 27.08.2016г до 09 час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
| 9 | Сентябрь | ТП-7 Замена концевой муфты на ф. 716 | 01.09.2016г. с 23 час. | 02.09.2016г. до 08 час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-1 Замена трансформаторов тока РУ-0,4 кВ, трансформатор № 4 | 26.09.2016г с 08 час. | 28.09.2016г до 08 час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-1 Замена трансформаторов тока РУ-0,4 кВ, трансформатор № 5 | 28.09.2016г с 08 час. | 30.09.2016г до 08 час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
| 10 | Октябрь | ТП-7 ТО ячеек — 10шт., I, II секций РУ-6 кВ | 01.10.2016г. с 08-00 час. | 10.10.2016г. до 08-00 час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-3 Замена линейного разъединителя РУ-6 кВ, ф. 727 | 13.10.2016г. с 08-30 час. | 14.10.2016г. до 08-30 час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-2 Замена трансформаторов тока РУ-0,4 кВ, ф. 218 | 26.10.2016г с 03 час. | 26.10.2016г до 08 час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
| 11 | Ноябрь | ТП-6 Замена счётчиков электрической энергии и трансформаторов тока РУ-0,4 кВ, ф. 605, 611 | 11.11.2016г. с 06 час | 12.11.2016г. до 08час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-6 Замена счётчика электрической энергии и трансформаторов тока РУ-0,4 кВ, ф. 603 | 29.11.2016г. с 06 час | 29.11.2016г. до 08час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
| 12 | Декабрь | Прокладка кабеля передачи информации от ТП | 01.12.2016г. | 29.12.2016г. | Без отключений |