Программа снижения потерь электроэнергии на 2018 г.

ООО «Горизонт-Энерго»

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственная служба | Объем мероприятий | Годовое снижение потерь электроэнергии от внедрения мероприятий, тыс..кВт.ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  | 2018 год |
| 1 | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя трансформаторами 20 кВ и ниже | 2018 | 2018 | энергослужба | 4 | 2,75 |
| 1.2 | Выравнивание нагрузок фаз в электросетях 0,38 кВ | 2018 | 2018 | энергослужба | 1 | 0 |
| 1.3 | Сокращение продолжительности ремонта основного оборудования электростанций и сетей:линий 20 кВ и ниже трансформаторов 20 кВ и ниже комплексных ремонтов оборудования распределительных устройств:ячеек, шин и др. 20 кВ и ниже | 2018 | 2018 | энергослужба | - | - |
| 1.4 | Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций | 2018 | 2018 | энергослужба | - | - |
| 1.5 | Стимулирование потребителей электроэнергии к выравниванию графиков нагрузок | 2018 | 2018 | энергослужба | - | - |
| 1.6 | Выявление хищений электроэнергии в результате проведения рейдов | 2018 | 2018 | энергослужба | - | - |
| 2 | Технические мероприятия |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Замена недогруженных силовых трансформаторов | 2018 | 2018 |  |  |  |
| 3 | Совершенствование систем расчетного и технического учета | 2018 | 2018 | энергослужба | 2 | 0 |
| 3.1 | Проведение поверки и калибровки электросчетчиков с просроченными сроками: Пломбирование электросчетчиков клеммных крышек | 2018 | 2018 | энергослужба | - | - |
| 3.2 | Установка электросчетчиков повышенных классов точности: коммерческого учета трехфазных однофазных технического учета трехфазных однофазных | 2018 | 2018 | энергослужба | - | - |
| 3.3 | Составление и анализ небалансов электроэнергии по подстанциям и электростанциям | 2018 | 2018 | энергослужба | 12 | 0 |
| 4 | Всего: |  |  |  |  | 2,75 |
| 4.1 | СПРАВОЧНО: Всего в процентах от фактических потерь электроэнергии |  |  |  |  | 0,091 |
| 4.2 | СПРАВОЧНО: Всего в процентах от отпуска электроэнергии в сеть |  |  |  |  | 0,0059 |

Примечания

1.1

ТП-1:2*1000кВА—пхх900Вт(пополам от данныхСВЭЛ)*2=1800 Вт

+

ТП-2:1*1600кВа—пхх1300Вт (пополам от данныхСВЭЛ)*1=1300 Вт

+

ТП-11:1*630-- пхх600Вт (пополам от данныхСВЭЛ)*1=600 Вт

| Итого1800+1300+600 в ватах | дни | часы | В тысячах килловат в час |
| --- | --- | --- | --- |
| 3700 | 31 | 24 | 2,75 |
| Объём мероприятий | 4-ре тр-ра |  |  |

1.2 Объём-одна подстанция

1.4

либо

из отчета по энергосбережению приложение № 6, столбец-17 , пункты 2+4

но вероятно расход по СН увеличится( в связи с упорядочиванием учета по СН)

- поверке в 18г подлежат 2 сч(О.В.)-планируем заменитьь на СЕ с подключением к АСКУЭ

3.3 ежемесячное составление балансов

4.1фактические потери за 2017-  2 972 000 кВт\ч

4.2отпуск в сеть за 2017-  45 872 000кВт\ч