Данные о ремонте

электросетевого  оборудования ООО «Горизонт-Энерго» за 2019г.

| № п/п | Месяц | Наименование | Дата вывода | Дата ввода | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Январь | ТП-2 КТП-0,4 кВ | 22.01.2019г. с 08 -00 час. | 22.02.2019г. до 18час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
| 2 | Февраль | П/станции ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-7 — осмотр, термография | 01.02.2019г с 08-00 час. | 28.02.2019г. до 18-00час. | Отключения отсутствуют |
| 3 | Март | ТП-1 РУ-0,4 кВ I, II секции Ремонтно - профилактические работы | 05.03.2019г. с 08 -00час | 06.03.2019г. до 22-00час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-1 2КТП-1000, тр-ры 4,5 Ремонтно - профилактические работы | 12.03.2019г. с 08 -00час | 14.03.2019г. до 08--00час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-3, РУ-0,4 кВ I, II секции Ремонтно - профилактические работы | 15.03.2019г. с 08 -00час | 19.03.2019г. до 08-00час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-6, РУ-0,4 кВ I, II секции Ремонтно - профилактические работы | 20.03.2019г. с 08 -00час | 20.03.2019г. до 23-00час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-4, РУ-0,4 кВ I секция Ремонтно - профилактические работы | 21.03.2019г. с 08 -00час | 21.03.2019г. до 23-00час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-4, РУ-0,4 кВ II секция Ремонтно - профилактические работы | 27.03.2019г. с 23 -00час | 28.03.2019г. до 07-00час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-6, РУ-0,4 кВ II секция Ремонтно - профилактические работы | 27.03.2019г. с 09 -00час | 28.03.2019г. до 09-00час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
| 4 | Апрель | ТП-2 РУ-0,4 кВ I, II, III секции Ремонтно - профилактические работы | 02.04.2019г. с 23 -00час | 05.04.2019г. до 08-00час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-5, РУ-0,4 кВ I, II, III секции Ремонтно - профилактические работы | 08.04.2019г. с 23 -00час | 10.04.2019г. до 09-30час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-7, РУ-0,4 кВ I, II секции Ремонтно - профилактические работы | 10.04.2019г. с 23 -00час | 12.04.2019г. до 06-00час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-2, РУ-0,4 кВ I секция Ремонтно - профилактические работы | 22.04.2019г. с 23 -00час | 24.04.2019г. до 06-00час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-11, РУ-0,4 кВ I, II секции Ремонтно - профилактические работы | 25.04.2019г. с 23 -00час | 26.04.2019г. до 06-00час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
| 5 | Май | ТП-1, ТП-3, ТП-4, ТП-5, ТП-6, ТП-7, ТП-11 РУ-6 кВ Ремонтно-профилактические работы | 20.05.2019г. с 08 -00час | 31.05.2019г. до 08-00час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
| 6 | Июнь | ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4 Ремонтно-профилактические работы | 01.06.2019г. с 08-00час. | 30.06.2019г. до 17-00час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
| 7 | Июль | ТП-6, ТП-7, ТП-11 Ремонтно-профилактические работы | 22.07.2019г. с 08-00 час. | 26.07.2019г. до 17-00час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
| 8 | Август | ТП-1 РУ-0,4 кВ I секция Ремонтно - профилактические работы | 01.08.2019г. с 08 -00час | 21.08.2019г. до 22-00час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-4, РУ-0,4 кВ, ф.401 Ремонт автоматического выключателя | 27.08.2019г. с 08-00час. | 28.08.2019г. до 08-00час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-4, РУ-0,4 кВ, ф.405 Ремонт КЛ | 28.08.2019г. с 06-00час. | 28.08.2019г. до 09-00час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
| 9 | Сентябрь | ТП-11 РУ-0,4 кВ I секция Ремонтно - профилактические работы | 02.09.2019г. с 23-00час. | 03.09.2019г. до 06-00час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
| 9 | Сентябрь | ТП-11 РУ-0,4 кВ II секция Ремонтно - профилактические работы | 03.09.2019г. с 23-00час. | 04.09.2019г. до 06-00час | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-7 РУ-0,4 кВ I секция Ремонтно - профилактические работы | 09.09.2019г. с 23-00час. | 10.09.2019г. до 06-00час | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-1 РУ-0,4 кВ II секция Ремонтно - профилактические работы | 12.09.2019г. с 23-00час. | 13.09.2019г. до 06-00час | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-5 РУ-0,4 кВ Ремонтно - профилактические работы | 17.09.2019г. с 23-00час. | 20.09.2019г. до 06-00час | Абоненты переведены на резервные фидера |
| 10 | Октябрь | ТП-2 РУ-0,4 кВ Ремонтно - профилактические работы Электрощитовая 12 | 04.10.2019г. с 00-00час. | 04.10.2019г. до 10-00час | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-2 РУ-0,4 кВ I секция Ремонтно - профилактические работы | 24.10.2019г. с 23-00час. | 25.10.2019г. до 06-00час | Абоненты переведены на резервные фидера |
| 11 | Ноябрь | ТП-7 РУ-0,4 кВ II секция Ремонтно - профилактические работы | 05.11.20219г. с 23-00час. | 06.11.2019г. до 06-00час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-2 РУ-0,4 кВ II и III секции Ремонтно - профилактические работы | 06.11.2019г. с 23-00час. | 08.11.2019г. до 06-00час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-4 РУ-0,4 кВ I и II секции Ремонтно - профилактические работы | 13.11.2019г. с 23-00час. | 15.11.2019г. до 07-00час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-6 РУ-0,4 кВ Ремонтно - профилактические работы | 18.11.2019г. с 22-00час. | 22.11.2019г. до 08-00час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
| 12 | Декабрь | ТП-1, ТП-3, ТП-4, ТП-5, ТП-6, ТП-7, ТП-11 РУ-6 кВ Ремонтно-профилактические работы | 02.12.20109г. с 08-00час. | 26.12.2019г. до 08-00час. | Абоненты переведены на резервные фидера |